## Tabelle1
Gerät: AFIAS
Kontrolle: Hormone Control | [10 empty] | Lot: HOCOSL24 | [7 empty] | Verfall: 2023.12
TSH |  | Toleranzbreite QUALAB | [5 empty] | 18% |  |  | TSH |  | Toleranzbreite QUALAB | [5 empty] | 18% |  |  | Test |  | Toleranzbreite QUALAB
|  | Toleranzbreite Hersteller | [5 empty] | 18% |  |  |  |  | Toleranzbreite Hersteller | [5 empty] | 18% |  |  |  |  | Toleranzbreite Hersteller
Level 1 |  | Zielwert |  |  |  | 3.4 |  |  | µIU/ml |  | Level 2 |  | Zielwert |  |  |  | 14.01 |  |  | µIU/ml |  | Level |  | Zielwert | [6 empty] | Einheit
|  | Standardabweichung |  |  |  |  | 0.204 |  | µIU/ml |  |  |  | Standardabweichung |  |  |  |  | 0.84 |  | µIU/ml |  |  |  | Standardabweichung |  |  |  |  | 0 |  | Einheit
Einheit | µIU/ml | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s |  | +2s |  | +3s | Einheit | µIU/ml | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s |  | +2s |  | +3s | Einheit | Einheit | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s |  | +2s |  | +3s
Datum/Kürzel | Resultat | 2.79 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 |  | 3.8 |  | 4.01 | Datum/Kürzel | Resultat | 11.49 | 12.33 | 13.17 | 14.01 | 14.85 |  | 15.69 |  | 16.53 | Datum/Kürzel | Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
T3 |  | Toleranzbreite QUALAB | [5 empty] | 20% |  |  | T3 |  | Toleranzbreite QUALAB | [5 empty] | 20% |  |  | Test |  | Toleranzbreite QUALAB
|  | Toleranzbreite Hersteller | [5 empty] | 20% |  |  |  |  | Toleranzbreite Hersteller | [5 empty] | 20% |  |  |  |  | Toleranzbreite Hersteller
Level 1 |  | Zielwert |  |  |  | 1.5 |  |  | nmol/L |  | Level 2 |  | Zielwert |  |  |  | 4.3 |  |  | nmol/L |  | Level |  | Zielwert | [6 empty] | Einheit
|  | Standardabweichung |  |  |  |  | 0.1 |  | nmol/L |  |  |  | Standardabweichung |  |  |  |  | 0.286 |  | nmol/L |  |  |  | Standardabweichung |  |  |  |  | 0 |  | Einheit
Einheit | nmol/L | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s |  | +2s |  | +3s | Einheit | nmol/L | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s |  | +2s |  | +3s | Einheit | Einheit | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s |  | +2s |  | +3s
Datum/Kürzel | Resultat | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |  | 1.7 |  | 1.8 | Datum/Kürzel | Resultat | 3.44 | 3.73 | 4.02 | 4.3 | 4.58 |  | 4.87 |  | 5.16 | Datum/Kürzel | Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
T4 |  | Toleranzbreite QUALAB | [5 empty] | 20% |  |  | T4 |  | Toleranzbreite QUALAB | [5 empty] | 20% |  |  | Test |  | Toleranzbreite QUALAB
|  | Toleranzbreite Hersteller | [5 empty] | 20% |  |  |  |  | Toleranzbreite Hersteller | [5 empty] | 20% |  |  |  |  | Toleranzbreite Hersteller
Level 1 |  | Zielwert |  |  |  | 38 |  |  | nmol/L |  | Level 2 |  | Zielwert |  |  |  | 160 |  |  | nmol/L |  | Level |  | Zielwert | [6 empty] | Einheit
|  | Standardabweichung |  |  |  |  | 2.533 |  | nmol/L |  |  |  | Standardabweichung |  |  |  |  | 10.666 |  | nmol/L |  |  |  | Standardabweichung |  |  |  |  | 0 |  | Einheit
Einheit | nmol/L | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s |  | +2s |  | +3s | Einheit | nmol/L | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s |  | +2s |  | +3s | Einheit | Einheit | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s |  | +2s |  | +3s
Datum/Kürzel | Resultat | 30.4 | 32.94 | 35.47 | 38 | 40.53 |  | 43.06 |  | 45.6 | Datum/Kürzel | Resultat | 128 | 138.67 | 149.34 | 160 | 170.66 |  | 181.33 |  | 192 | Datum/Kürzel | Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Total βhCG |  | Toleranzbreite QUALAB | [5 empty] | 25% |  |  | Total βhCG |  | Toleranzbreite QUALAB | [5 empty] | 25% |  |  | Test |  | Toleranzbreite QUALAB
|  | Toleranzbreite Hersteller | [5 empty] | 25% |  |  |  |  | Toleranzbreite Hersteller | [5 empty] | 25% |  |  |  |  | Toleranzbreite Hersteller
Level 1 |  | Zielwert |  |  |  | 210 |  |  | mIU/ml |  | Level 2 |  | Zielwert |  |  |  | 2000 |  |  | mIU/ml |  | Level |  | Zielwert | [6 empty] | Einheit
|  | Standardabweichung |  |  |  |  | 17.5 |  | mIU/ml |  |  |  | Standardabweichung |  |  |  |  | 166.666 |  | mIU/ml |  |  |  | Standardabweichung |  |  |  |  | 0 |  | Einheit
Einheit | mIU/ml | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s |  | +2s |  | +3s | Einheit | mIU/ml | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s |  | +2s |  | +3s | Einheit | Einheit | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s |  | +2s |  | +3s
Datum/Kürzel | Resultat | 157.5 | 175 | 192.5 | 210 | 227.5 |  | 245 |  | 262.5 | Datum/Kürzel | Resultat | 1500 | 1666.67 | 1833.34 | 2000 | 2166.66 |  | 2333.33 |  | 2500 | Datum/Kürzel | Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0

## Tabelle2 (hidden)
LINKS
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 1
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
RECHTS | Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 2
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 3
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 1
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 2.2
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 2.3
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 3.2
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 3.3
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 4.2
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 4.3
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 5.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 5.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 6.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 6.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 7.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 7.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 8.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 8.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 9.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 9.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 10.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 10.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7