## Tabelle1
Gerät: |  | AFIAS Boditech
Kontrolle: |  | MAU Control | [8 empty] | Lot: | MACOTE60 | [5 empty] | Verfall: |  |  | 2024-05-01
Eine leere Vorlage zum Erstellen einer neuen Dokumentationshilfe
MAU |  |  | Toleranzbreite QUALAB |  |  |  |  | 24% |  |  |  |  | Toleranzbreite QUALAB | [9 empty] | Toleranzbreite QUALAB
|  |  | Toleranzbreite Hersteller |  |  |  |  | 24% |  |  |  |  | Toleranzbreite Hersteller | [9 empty] | Toleranzbreite Hersteller
|  |  | Zielwert |  |  |  | 41 |  | mg/l |  |  |  | Zielwert | [5 empty] | Einheit |  |  |  | Zielwert | [5 empty] | Einheit
|  |  | Standardabweichung |  |  |  | 3 |  | mg/l
| Auswahl | [10 empty] | Auswahl | [9 empty] | Auswahl
Einheit | mg/l |  | -3s | -2s | -1s | Zw | +1s | +2s |  | +3s | Einheit | Einheit | -3s | -2s | -1s | Zw | +1s | +2s |  | +3s | Einheit | Einheit | -3s | -2s | -1s | Zw | +1s | +2s |  | +3s
Datum/Kürzel | Resultat |  | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |  | 50 | Datum/Kürzel | Resultat | [8 empty] | Datum/Kürzel | Resultat
| 0 Komastellen | [9 empty] | Runden auf: | Auswahl | [8 empty] | Runden auf: | Auswahl

## Tabelle2 (hidden)
[9 empty] | #N/A |  | Dropdownfelder
Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
Spalte1
1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | Eine Vorlage zur Zielwertermittlung
2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | Eine Vorlage zur Zielwertüberwachung
3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | Eine leere Vorlage zum Erstellen einer neuen Dokumentationshilfe
4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | Runden auf:
7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | Auswahl
8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 1 | 0 Komastellen
9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl | 1 Komastelle
10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl | 2 Komastellen
11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 3 Komastellen
12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | Verwendeter Zielwert
15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | Auswahl
16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | errechneter MW
17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | eingetragener ZW
18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | Feld zum Zielwerteintragen (Formel darf bei leerer DH Vorlage oder bei Zielwertüberwachung überschrieben werden)
22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | =WENN(NICHT($V$4="Eine Vorlage zur Zielwertermittlung");"";WENN(UND(B13:B37="";$V$4="Eine Vorlage zur Zielwertermittlung");"----------";RUNDEN(MITTELWERT(B13:B37);WENN(B12="0 Komastellen";0;WENN(B12="1 Komastelle";1;WENN(B12="2 Komastellen";2;WENN(B12="3 Komastellen";3;1)))))))
23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | #N/A
2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 2
7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | #N/A
2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 3
12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl.
13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl.
14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 2 1
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl.
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 2.2
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 2.3
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3.1
Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | erl
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 3.2
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 3.3
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4.1
Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | erl
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 4.2
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 4.3
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5.1
Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | erl
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 5.2
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 5.3
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6.1
Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | erl
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 6.2
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 6.3
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7.1
Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | erl
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 7.2
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 7.3
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8.1
Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | erl
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 8.2
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 8.3
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9.1
Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | erl
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 9.2
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 9.3
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10.1
Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | erl
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 10.2
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 10.3
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

## Qualabtoleranzen&Einheiten (hidden)
Qualabtoleranzen und Einheiten
Parameter | Qualabtoleranz | Herstellertoleranz | Einheit
Vitamin D | 27% | k.A. | Einheit
Vit. D | 27% | k.A. | Einheit
aPTT | 25% | k.A. | Einheit
ALT | 18% | 18% | U/l
GPT | 18% | 18% | U/l
ALB | 12% | 12% | g/l
Albumin | 12% | 12% | g/l
alk. Phos | 18% | 18% | U/l
ALP | 18% | 18% | U/l
Amylase | 18% | 18% | U/l
AMYL | 18% | 18% | U/l
AST | 18% | 18% | U/l
GOT | 18% | 18% | U/l
AST/GOT | 18% | 18% | U/l
ALT/GPT | 18% | 18% | U/l
TBIL | 18% | 18% | µmol/l
Bilirubin total | 18% | 18% | µmol/l
Bilirubin | 18% | 18% | µmol/l
DBIL | 25% | 25% | µmol/l
konjugiertes Bilirubin | 25% | 25% | µmol/l
konj. Bilirubin | 25% | 25% | µmol/l
Bilirubin konj. | 25% | 25% | µmol/l
direktes Bilirubin | 25% | 25% | µmol/l
totales Bilirubin | 18% | 18% | µmol/l
Ca | 9% | 9% | mmol/l
Caclium | 9% | 9% | mmol/l
Calzium | 9% | 9% | mmol/l
CA | 9% | 9% | mmol/l
Cl | 6% | 6% | mmol/l
Chlorid | 6% | 6% | mmol/l
CL | 6% | 6% | mmol/l
Chol | 10% | 10% | mmol/l
Choli | 10% | 10% | mmol/l
Cholesterin | 10% | 10% | mmol/l
TCHO | 10% | 10% | mmol/l
TCHOL | 10% | 10% | mmol/l
totales Cholesterin | 10% | 10% | mmol/l
CRP | 21% | 21% | mg/l
CK | 18% | 18% | U/l
Creatin-Kinase | 18% | 18% | U/l
CPK | 18% | 18% | U/l
CK-MB | 25% | k.A. | Einheit
D-Dimer | 21% | 21% | ng/ml
Ddimer | 21% | 21% | ng/ml
Eisen | 24% | 24% | ng/ml
Ferritin | 24% | 24% | ng/ml
Fe | 24% | 24% | ng/ml
Ec | 25% | Myt 5.4, Z3 5.5 | x106/µl
Ery | 25% | Myt 5.4, Z3 5.5 | x106/µl
Erys | 25% | Myt 5.4, Z3 5.5 | x106/µl
Erythrozyten-Zählung | 25% | Myt 5.4, Z3 5.5 | x106/µl
RBC | 25% | Myt 5.4, Z3 5.5 | x106/µl
GGT | 18% | 18% | U/l
GLU | 9% | 9% | mmol/l
Glu | 9% | 9% | mmol/l
Glukose | 9% | 9% | mmol/l
Glucose | 9% | 9% | mmol/l
glyk. HbA1c | 9% | 9% | %
glykiertes HbA1c | 9% | 9% | %
HbA1c | 9% | 9% | %
Hämatokrit | 9% | Myt 5.2, Z3 4.9 | %
HCT | 9% | Myt 5.2, Z3 4.9 | %
HKT | 9% | Myt 5.2, Z3 4.9 | %
Hämoglobin | 9% | Z3 4.3, Myt 4.5 | g/dl
Hb | 9% | Z3 4.3, Myt 4.5 | g/dl
HB | 9% | Z3 4.3, Myt 4.5 | g/dl
HGB | 9% | Z3 4.3, Myt 4.5 | g/dl
Harnstoff | 15% | 15% | mmol/l
BUN | 15% | 15% | mmol/l
HDL | 21% | 21% | mmol/l
HDL-Chol | 21% | 21% | mmol/l
HDL-Cholesterin | 21% | 21% | mmol/l
B-HCG | 25% | 25% | mlU/ml
Beta-hCG | 25% | 25% | mlU/ml
Total ß-hCG | 25% | 25% | mlU/ml
ß-hCG | 25% | 25% | mlU/ml
Kalium | 6% | 6% | mmol/l
K | 6% | 6% | mmol/l
Kreatinin | 18% | 18% | µmol/l
Krea | 18% | 18% | µmol/l
CRE | 18% | 18% | µmol/l
CREA | 18% | 18% | µmol/l
Laktat-Dehydrogenase | 18% | 18% | U/l
LDH | 18% | 18% | U/l
LDL | 25% | k.A. | Einheit
LDL-Cholesterin | 25% | k.A. | Einheit
LDL-Chol | 25% | k.A. | Einheit
Leukozyten | 25% | Myt 13, Z3 12.1 | x103/µL
Lc | 25% | Myt 13, Z3 12.1 | x103/µL
WBC | 25% | Myt 13, Z3 12.1 | x103/µL
Lipase | 18% | 18% | U/l
LIP | 18% | 18% | U/l
Magnesium | 12% | 12% | mmol/l
MG | 12% | 12% | mmol/l
Mg | 12% | 12% | mmol/l
Natrium | 6% | 6% | mmol/l
Na | 6% | 6% | mmol/l
NA | 6% | 6% | mmol/l
BNP | 27% | 27% | ng/l
Nt-proBNP | 27% | 27% | ng/l
proBNP | 27% | 27% | ng/l
Nt proBNP | 27% | 27% | ng/l
Phosphat | 15% | 15% | mmol/l
inorganisches Phosphat | 15% | 15% | mmol/l
anorganisches Phosphat | 15% | 15% | mmol/l
IP | 15% | 15% | mmol/l
PHOS | 15% | 15% | mmol/l
Procalcitonin | 27% | 27% | ng/ml
PCT | 27% | 27% | ng/ml
PCT Plus | 27% | 27% | ng/ml
PSA | 21% | k.A. | ng/ml
Protein total | 12% | 12% | g/l
totales Protein | 12% | 12% | g/l
TP | 12% | 12% | g/l
tot. Protein | 12% | 12% | g/l
INR | 15% | k.A. | Einheit
Quick | 15% | k.A. | Einheit
Quick/INR | 15% | k.A. | Einheit
Thrombozyten | 25% | myt 15.2, Z3 15.3 | x103/µL
Thrombocyten | 25% | myt 15.2, Z3 15.3 | x103/µL
Plättchen | 25% | myt 15.2, Z3 15.3 | x103/µL
PLT | 25% | myt 15.2, Z3 15.3 | x103/µL
Tc | 25% | myt 15.2, Z3 15.3 | x103/µL
Thyreotropin | 18% | 18% | µlU/ml
TSH | 18% | 18% | µlU/ml
Thyroid-stimulierendes Hormon | 18% | 18% | µlU/ml
Thyroxin | 20% | 20% | nmol/l
T4 | 20% | 20% | nmol/l
Triiodthyronin | 20% | 20% | nmol/l
T3 | 20% | 20% | nmol/l
Triglycerid | 18% | 18% | mmol/l
TG | 18% | 18% | mmol/l
Tn-I-Plus | 24% | 24% | ng/l
Troponin | 24% | 24% | ng/l
Trop | 24% | 24% | ng/l
Troponin Plus | 24% | 24% | ng/l
Troponin-I | 24% | 24% | ng/l
Troponin-T | 24% | 24% | ng/l
Tn-I Plus | 24% | 24% | ng/l
Harnsäure | 12% | 12% | µmol/l
UA | 12% | 12% | µmol/l
Mikroalbumin | 24% | 24% | mg/l
MAU | 24% | 24% | mg/l
Microalbumin | 24% | 24% | mg/l
Fabian | 100% | 100% | kg