## Tabelle1
Gerät: |  | Zybio Z3 CRP
Kontrolle: |  | Zybio CRP | [8 empty] | Lot: | 230603 | [5 empty] | Verfall: |  |  | 2024-06-11
CRP |  |  | Toleranzbreite QUALAB |  |  |  |  | 21% |  |  | CRP |  | Toleranzbreite QUALAB |  |  |  |  | 21% |  |  | Test |  | Toleranzbreite QUALAB
|  |  | Toleranzbreite Hersteller |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | Toleranzbreite Hersteller |  |  |  |  | 19.88% |  |  |  |  | Toleranzbreite Hersteller
Level 1 low |  |  | Zielwert |  |  |  | 8.5 |  | mg/l |  | Level 2 high |  | Zielwert |  |  |  | 48.3 |  | mg/l |  | Level |  | Zielwert | [5 empty] | Einheit
Targets: 8.5 Limits 1.7 |  |  | Standardabweichung |  |  |  | 0.55 |  | mg/l |  | Targets: 48.3 Limits 9.6 |  | Standardabweichung |  |  |  | 3.2 |  | mg/l |  | Target / Limits |  | Standardabweichung |  |  |  | 0 |  | Einheit
Einheit | mg/l |  | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s | +2s |  | +3s | Einheit | mg/l | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s | +2s |  | +3s | Einheit | Einheit | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s | +2s |  | +3s
Datum/Kürzel | Resultat |  | 6.8 | 7.37 | 7.94 | 8.5 | 9.06 | 9.63 |  | 10.2 | Datum/Kürzel | Resultat | 38.7 | 41.9 | 45.1 | 48.3 | 51.5 | 54.7 |  | 57.9 | Datum/Kürzel | Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## Tabelle2 (hidden)
LINKS
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 1
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
RECHTS | Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 2
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 3
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 1
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 2.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 2.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 3.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 3.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 4.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 4.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 5.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 5.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 6.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 6.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 7.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 7.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 8.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 8.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 9.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 9.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 10.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 10.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7