## Tabelle1
Gerät: |  | AFIAS
Kontrolle: |  | Liquid QC Cardiac | [8 empty] | Lot: | 2303181B | [5 empty] | Verfall: |  |  | 2025-05-31
Tn-I Plus |  |  | Toleranzbreite QUALAB |  |  |  |  | 24% |  |  | Tn-I Plus |  | Toleranzbreite QUALAB |  |  |  |  | 24% |  |  | Tn-I Plus |  | Toleranzbreite QUALAB |  |  |  |  | 24%
|  |  | Toleranzbreite Hersteller |  |  |  |  | 24% |  |  |  |  | Toleranzbreite Hersteller |  |  |  |  | 24% |  |  |  |  | Toleranzbreite Hersteller |  |  |  |  | 24%
Lot: TNSFB60G |  |  | Zielwert |  |  |  | 310 |  | ng/l |  | Lot: TNTECO02X |  | Zielwert |  |  |  | 340 |  | ng/l |  | Übrige / Autre Lot |  | Zielwert |  |  |  | 415 |  | ng/l
|  |  | Standardabweichung |  |  |  | 24.8 |  | ng/l |  |  |  | Standardabweichung |  |  |  | 27.2 |  | ng/l |  |  |  | Standardabweichung |  |  |  | 29.6 |  | ng/l
Einheit | ng/l |  | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s | +2s |  | +3s | Einheit | ng/l | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s | +2s |  | +3s | Einheit | ng/l | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s | +2s |  | +3s
Datum/Kürzel | Resultat |  | 236 | 261 | 286 | 310 | 334 | 359 |  | 384 | Datum/Kürzel | Resultat | 259 | 286 | 313 | 340 | 367 | 394 |  | 421 | Datum/Kürzel | Resultat | 315.4 | 348.6 | 381.8 | 415 | 448.2 | 481.4 |  | 514.6
NT-proBNP |  |  | Toleranzbreite QUALAB |  |  |  |  | 27% |  |  | Nt-proBNP |  | Toleranzbreite QUALAB |  |  |  |  | 27% |  |  | Nt-proBNP |  | Toleranzbreite QUALAB |  |  |  |  | 27%
|  |  | Toleranzbreite Hersteller |  |  |  |  | 27% |  |  |  |  | Toleranzbreite Hersteller |  |  |  |  | 27% |  |  |  |  | Toleranzbreite Hersteller |  |  |  |  | 27%
Lot NBTCB99G LotNBTGC12G |  |  | Zielwert |  |  |  | 800 |  | ng/l |  | alle übrigen Lot |  | Zielwert |  |  |  | 845 |  | ng/l |  | Lot: NBTDC01G |  | Zielwert |  |  |  | 950 |  | ng/l
|  |  | Standardabweichung |  |  |  | 72 |  | ng/l |  |  |  | Standardabweichung |  |  |  | 76 |  | ng/l |  |  |  | Standardabweichung |  |  |  | 85.5 |  | ng/l
Einheit | ng/l |  | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s | +2s |  | +3s | Einheit | ng/l | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s | +2s |  | +3s | Einheit | ng/l | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s | +2s |  | +3s
Datum/Kürzel | Resultat |  | 584 | 656 | 728 | 800 | 872 | 944 |  | 1016 | Datum/Kürzel | Resultat | 617 | 693 | 769 | 845 | 921 | 997 |  | 1073 | Datum/Kürzel | Resultat | 694 | 779 | 865 | 950 | 1035 | 1121 |  | 1206
D-Dimer |  |  | Toleranzbreite QUALAB |  |  |  |  | 21% |  |  | D-Dimer |  | Toleranzbreite QUALAB |  |  |  |  | 21% |  |  | D-Dimer |  | Toleranzbreite QUALAB |  |  |  |  | 21%
|  |  | Toleranzbreite Hersteller |  |  |  |  | 21% |  |  |  |  | Toleranzbreite Hersteller |  |  |  |  | 21% |  |  |  |  | Toleranzbreite Hersteller |  |  |  |  | 21%
alle übrigen Lot |  |  | Zielwert |  |  |  | 780 |  | ng/ml |  | Lot: DDTFB88F, DDTFB92F |  | Zielwert |  |  |  | 824 |  | ng/ml |  | Lot: DDTAB77F |  | Zielwert |  |  |  | 983 |  | ng/ml
|  |  | Standardabweichung |  |  |  | 54.6 |  | ng/ml |  |  |  | Standardabweichung |  |  |  | 57.6 |  | ng/ml |  |  |  | Standardabweichung |  |  |  | 68.8 |  | ng/ml
Einheit | ng/ml |  | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s | +2s |  | +3s | Einheit | ng/ml | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s | +2s |  | +3s | Einheit | ng/ml | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s | +2s |  | +3s
Datum/Kürzel | Resultat |  | 617 | 671 | 726 | 780 | 834 | 889 |  | 943 | Datum/Kürzel | Resultat | 651 | 709 | 767 | 824 | 881 | 939 |  | 997 | Datum/Kürzel | Resultat | 777 | 846 | 915 | 983 | 1051 | 1120 |  | 1189

## Tabelle2 (hidden)
LINKS
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 1
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
RECHTS | Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 2
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 3
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 1
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 2.2
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 2.3
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 3.2
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 3.3
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 4.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 4.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 5.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 5.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 6.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 6.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 7.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 7.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 8.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 8.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 9.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 9.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 10.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 10.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7